Под некорректной работой ОДПУ подразумевается работа прибора учета тепловой энергии в нештатных ситуациях:

а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального нормированных пределов расходомера;

б) работа теплосчетчика при разности температур теплоносителя ниже минимального нормированного значения;

в) функциональный отказ любого из приборов системы теплопотребления;

г) изменение направления потока теплоносителя, если в теплосчетчик специально не заложена такая функция;

д) отсутствие электропитания теплосчетчика;

е) отсутствие теплоносителя, если функция определения нештатной ситуации заложена в теплосчетчик.

п.56 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г.  № 99/пр

п. 122 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г.№ 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»