|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям |  |  |
|  |  |  | 22 |  |
| Параметры формы | Описание параметров формы |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжениеТерритория оказания услуг: - без дифференциацииЦентрализованная система горячего водоснабжения: - Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград". Система - закрытая. |  |
|  |  |  | Информация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | ед. на км | 0,04 | Указывается количество любых нарушений функционирования системы горячего водоснабжения в расчете на один километр трубопровода. |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи горячей воды | х | х | Указывается суммарное количество часов, превышающих допустимую продолжительность подачи горячей воды. |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 251,00 | Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое. |
| 2.1.2 | срок действия ограничений подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | ч | 1 189,00 | Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое. |
| 2.2.1 | количество случаев ограничения подачи горячей воды для ограничений сроком 24 часа и более | ед. | 3,00 | Указывается суммарное количество ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое. |
| 2.2.2 | срок действия ограничений подачи холодной воды для ограничений сроком 24 часа и более | ч | 87,05 | Указывается сумма времени ограничений подачи горячей воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более каждое. |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | x |  |  |
| 3.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов | % | 1,63 | Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей. |
| 3.2 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более | % | 0,24 | Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи горячей воды по графику длительностью 24 часа и более в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей. |
| 4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | ч | 1 276,05 | Указывается суммарное количество часов отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора. |
| 5 | Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | x | <https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9cb7cf68-1e67-4817-b2f1-97f7e9d6ddf9> | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0,00 | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении. |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 0,00 |   |
| 8 | О результатах технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе: | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b88df5ce-dd06-4e6e-9d0b-423eaa5cdb51](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cn.chernenkova%5C%5CDesktop%5C%5C11111111%5C%5C%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9F%D0%AD%D0%9E%20%D0%98%D0%BD%D1%84.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB.%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%2C%202021%2C22%5C%5C2022%5C%5C%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS%28v1.0.4%29%20%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21G24%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |
| 8.1 | о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения. | x | [https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b88df5ce-dd06-4e6e-9d0b-423eaa5cdb51](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cn.chernenkova%5C%5CDesktop%5C%5C11111111%5C%5C%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9F%D0%AD%D0%9E%20%D0%98%D0%BD%D1%84.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB.%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%2C%202021%2C22%5C%5C2022%5C%5C%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%5C%5CFAS.JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS%28v1.0.4%29%20%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.xlsb%22%20%5Cl%20%22RANGE%21G25%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D1%91) | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |